Прокуратурой Пировского района с привлечением ОНД и ПР по Пировскому и Казачинскому районам проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

- В результате проведенной проверки установлено, что в учреждениях образования, культуры, спорта, в деятельности КГБУЗ «Пировская районная больница», на объектах торговли допускались неисправности противопожарной сигнализации и аварийного освещения, внутренних средств пожаротушения, захламление путей эвакуации и электрощитовых помещений горючими материалами; использовались огнетушители с истекшим сроком годности; не обеспечивалось исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; запоры на дверях эвакуационных выходов в проверяемых объектах не обеспечивали возможность их свободного открывания изнутри без ключа. В нарушение требований действующего законодательства на сценах клубов, лестничных площадках и эвакуационных выходах допускается использование небезопасных материалов.

- В связи с тем, что обозначенные нарушения могли повлечь причинение вреда жизни и здоровью находящихся в указанных помещениях лиц по результатам проведенной проверки с целью устранения выявленных нарушений в адрес начальников районного отдела образования, отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района, главного врача КГБУЗ «Пировская районная больница», индивидуального предпринимателя Забродиной Е.А. внесено 4 представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений, 17 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, 20 должностных лиц привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 78000 рублей.

В связи с тем, что ранее выявленное в МБОУ «Большекетская средняя школа» нарушение в виде не обеспечения содержания ограждений на крыше здания в исправном состоянии не было устранено, прокуратурой района направлено соответствующее исковое заявление в суд, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой района.

Прокурор Пировского района

советник юстиции 								В.В. Федорцов