ПРОКУРАТУРОЙ ПИРОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЩЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОС. КЕТСКИЙ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Прокуратурой Пировского района по обращению жителей пос. Кетский о сжигании порубочных остатков в районе пос. Кетский и Большая Кеть при осуществлении производственной деятельности ООО «ВостокЛесЭкспорт», опубликованного в средствах массовой информации,  проведена проверка соблюдения данным предприятием требований законодательства о пожарной безопасности и об охране окружающей среды.

Проверкой соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на территории  производственной базы ООО «ВостокЛесЭкспорт» выявлены следующие нарушения: не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечен необходимый запас воды для целей пожаротушения зданий, сооружений, а так же открытых складов лесоматериалов, предприятием допускается хранение горючих материалов (опилок, щепы) на открытой площадке площадью одной секции (штабеля) более чем 300 кв. метров, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в бытовом здании (диспетчерской), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании диспетчерской, территория склада лесоматериалов не имеет сплошное ограждение высотой не менее 2 м, при отсутствии ограждения по периметру предприятия.

Аналогичные нарушения выявлены при использовании земельного участка ООО «ВостокЛесЭкспорт», на котором размещались промышленные отходы.

Проверкой соблюдения требований экологического законодательства ООО «ВостокЛесЭкспорт» установлено, что данное юридическое лицо использует источник негативного воздействия на атмосферный воздух (котлоагрегат), от эксплуатации которого образуются выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при этом не проведена инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Указанным юридическим лицом данный стационарный источник не поставлен на государственный учет, не получено свидетельство о постановке на государственный учет.

Территория используемых земельных участков ООО «ВостокЛесЭкспорт» захламлена отходами лесопиления, которые хранились непосредственно на почве отдельными навалами, их высота достигала 2-6 метров, вне специализированной площадки, часть отходов лесопиления в результате хозяйственной деятельности складировалась вперемешку с почвенным покровом.

На территории предприятия расположено лесоперерабатывающее оборудование, от которого образуются отходы, твердое покрытие в производственных цехах отсутствует. Проведенной проверкой установлено отсутствие площадок для временного накопления отходов производства и потребления, паспортов отходов I-IV классов опасности

Прокуратурой района в адрес директора ООО «ВостокЛесЭкспорт» внесено представление, которое находится на рассмотрении, данное юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4, ст.ст. 8.1, 8.46, ч. 9 ст. 8.2, ч. 10 ст. 8.2, ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ к штрафам на общую сумму 765 тыс. руб., директор предприятия привлечен к административной ответственности по указанным статьям КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 33 тыс. руб.

Заместитель прокурора района

советник юстиции                                                                          Т.В. Варламова

01.03.2021