АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2012                            с.Пировское                                  № 201-п

О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Пировского района к работе в зимних

условиях 2012-2013 года.

В целях координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда в зимних условиях 2012-2013 года и руководствуясь статьей Устава муниципального образования Пировский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план-график подготовки жилого фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства Пировского района к работе в зимних условиях.

- Рекомендовать главам сельсоветов и руководителям всех форм собственности:

разработать и утвердить в срок до 10 июня 2012 года мероприятия (план-график) по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2012-2013 года;

осуществлять в первоочередном порядке финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2012-2013 года;

обеспечить  особый контроль за подготовкой ведомственных  теплоисточников, тепловых сетей, систем водоснабжения к работе в зимних условиях 2012-2013 года.

обеспечить в срок до 01 сентября 2012 года подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства спецавтотехники, инвентаря, жилищного фонда и внутренних систем инженерного обеспечения зданий в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации с оформлением актов и паспортов готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

обеспечить устранение нарушений, выявленных в период отопительного сезона 2012-2013 года;

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Гольма А.Г.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель  администрации

Пировского  района                                                            Г.И. Костыгина

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Стратегия Норд»                                                                                                                       Руководитель администрации Пировского района         ________________ Н.М. Квятковский                                                                                                                                    ______________________Г.И. Костыгина

«        »   __________________2012г.                                                                                                                                                 «             »__________________ 2012г.

ПЛАН - ГРАФИК

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

Пировского района к работе в зимних условиях 2012-2013 г.

с.Пировское 2012

| № п/п | Наименование объектов | Ответственный | Срок исполне ния | Мероприятия для подготовки | % выполнения работ на | Финансирование объекта тыс .руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 «Собственная база»,с.Пировское | ООО «Стратегия Норд» | До 01.09.2012г | Замена центробежного насоса -1ед; Побелка, покраска внутренних помещений котельной; Замена дымовой трубы; Ремонт теплотрассы длиной 200 метров с полной заменой трубопроводов. |  | 70,0 т.р Средства предприятия Местный бюджет |
| 2 | Котельная №2 «Администрация», с.Пировское | ООО «Стратегия Норд» | До 01.09.2012г | Замена центробежного насоса -1ед; Побелка, покраска внутренних помещений котельной; Ревизия запорной арматуры, с заменой задвижек Ду 100 мм-6 ед.; Замена водогрейного котла КВТр 0,45на однотипный, мощностью 0,5 Гкал. |  | Замена котла – 500 тыс.руб – средства краевого бюджета, 5 тыс. средства местного бюджета. |
| 3 | Котельная №3 Районный отдел образования, с.Пировское | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Замена центробежного насоса -1ед; Замена вентилятора в комплекте с электродвигателем 1 ед; Замена задвижек Ду 100 мм., -8ед. |  | Средства предприятия. |
| 4 | Котельная МУЗ «Пировская ЦРБ», с.Пировское | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Замена водогрейного котла КВТр 0,45на однотипный, мощностью 0,5 Гкал. Замена центробежного насоса -1ед; Ревизия запорной арматуры, смена задвижек Ду 100 мм., 6-ед. |  | Замена котла – 500 тыс.руб – средства краевого бюджета, 5 тыс. средства местного бюджета. |

| 5. | Котельная с.Икшурма | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Ремонт кровли здания котельной Замена центробежного насоса -1ед; Ревизия запорной арматуры, смена задвижек Ду 100 мм., 10-ед. Побелка, покраска внутренних помещений котельной; |  | Приобретение пиломатериалов для замены кровли.--средства Районного бюджета, Устройство кровли, ремонтные работы в котельной – средства предприятия. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Центральная котельная п.Кетский | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Ремонт кровли здания котельной; Ревизия запорной арматуры, смена задвижек Ду 100 мм., 6-ед. |  | – средства предприятия. |
| 7. | Котельная школы п.Кетский | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Замена центробежного насоса -1ед; Замена вентилятора в комплекте с электродвигателем 1 ед; Замена задвижек Ду 100 мм., -4ед. Побелка, покраска внутренних помещений котельной |  | – средства предприятия. |
| 2. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участок тепловой сети МБУЗ «Пировская ЦРБ» | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Капитальный ремонт с заменой трубопроводов |  | 900 тыс.руб – средства краевого бюджета, 10 тыс. средства местного бюджета. |
| 3. Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня,с.Пировское, ул.Ключевая 44 | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Промывка металлического резервуара. Ремонт потолка, кровли павильона глубинного насоса |  | – средства предприятия. |
| 2 | Водонапорная башня,с.Пировское, ул50 лет Октября | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Замена обшивки ствола башни, смена утеплителя; Строительство павильона для глубинного насоса |  | Приобретение материалов для строительства павильона – средства районного бюджета Строительные и ремонтные работы – средства предприятия. |
| 3 | Водонапорная башня,с.Пировское, ул. Советская | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Строительство павильона для глубинного насоса; Устройство ограждения санитарно-охранной зоны; Промывка резервуара. |  | Приобретение материалов для строительства павильона – средства районного бюджета Устройство павильона, промывка резервуара – средства предприятия. |
| 4. | Водонапорная башня,с.Пировское, ул. Ленина (РайПО) | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Промывка резервуара; Обваловка грунтом ствола башни. |  | – средства предприятия. |
| 5. | Водонапорная башня,с.Пировское, ул. Советская 120, (ЦРБ)) | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Промывка резервуара; Замена потолка, кровли павильона глубинного насоса. |  | – средства предприятия. |
| 6. | Водонапорная башня,с.Пировское, ул. Гагарина | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Замена компрессора; Ремонт кровли здания компрессорной. |  | – средства предприятия. |
| 7. | Водонапорная башня,п.Омский | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Промывка резервуара; Замена подающего трубопровода, длиной 60 метров Ду-50мм. |  | Приобретение материалов– средства районного бюджета Ремонтные и монтажные работы-средства предприятия. |
| 8. | Водонапорная башня,п.Кетский | ООО «Стратегия Норд | До 01.09.2012г | Промывка резервуара; Замена подающего трубопровода, длиной 60 метров Ду-50мм. |  | Приобретение материалов– средства районного бюджета Ремонтные и монтажные работы-средства предприятия. |

Исп.В.М. Кравченко

8 39166 32164