АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21 июня 2011 года | с.Пировское | №________ |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пировский район на 2010-2013 гг» |  |
| --- | --- |

В целях повышения энергоэффективности, энергосбережения на территории Пировского района и на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пировский район на 2010-2013 гг» согласно приложению к постановлению.

2.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Заря».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Пировского района Гольма А.Г.

| Руководитель администрации Пировского района | Г.И.Костыгина |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пировского района от 21 июня 2011 №260-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании Пировский район" на 2010 – 2012 годы"

- Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование долгосрочной целевой программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании" на 2010 – 2013 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование муниципально-правовых актов Главы района о разработке проекта долго-срочной целевой программы | Распоряжение Главы района от _____________№_______ "О создании рабочей группы по разработке проекта городской целевой программы "Повышение энергоэффективности в зданиях муниципальных учреждений муниципального образования Пировский район на 2010-2012 годы". Постановление администрации Пировского района "Об утверждении концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Пировский район на 2009 – 2013 годы |
| Заказчик-коорди-натор долгосрочной целевой программы | Администрация Пировского района. |
| Цели и задачи целевой программы | Цель Программы - снижение расходов районного бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем до 3% процентов по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости; совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации долго-срочной целевой программы | 2010 -2016 годы. Программа реализуется в два этапа: первый этап – 2010 – 2012 годы, второй этап – 2013-2016 годы |

| Перечень основных мероприятий долго-срочной целевой программы | Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности; разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий; проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях; разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий; разработка нормативных документов по энергоэффективности; проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов; разработка типового Положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов; модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений |
| --- | --- |
| Исполнители долгосрочной целевой программы, главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского района, сельские советы муниципальных образований. |
| Объемы и источники финансирования | Краевой бюджет, софинансирование из бюджета муниципального образования. |
| Ожидаемые резуль-таты реализации долгосрочной целевой программы | Повышение заинтересованности в энергосбережении; сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; экономия потребления воды в муниципальных учреждениях |
| Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы | Удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия: 2011 год - 14,55 кВтч/кв.м 2012 год - 14,11 кВтч/кв.м 2013 год – 28,69 кВтч/кв.м |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

- программными методами

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИРОВСКИЙ РАЙОН

Пировский район образован в 1924 году и является административно-территориальным образованием, входящим в состав Красноярского края Российской Федерации. Центр района - село Пировское, с населением 3191 человек на 01.01.2007 г. образовано  в 1610 году.

Район расположен в междуречье реки Кеть - притока Оби  и Кемь - притока реки Енисей.  Общая  площадь территории района – 6241,4 км. Находится в северо-западной части Центрального региона Красноярского края, в 250 километрах к северу от г. Красноярска и в 110 километрах к югу от г. Енисейска.

Рисунок 1.

Граничит с севера с Енисейским районом, с юга с Большемуртинским районом, с востока с Казачинским районом, с запада с Бирилюсским районом. Связь с краевым центром осуществляется автодорогой Пировское – Галанино, далее Енисейский тракт до г. Красноярска. Ближайшая железнодорожная станция «Пировская» находится на расстоянии 18 км от районного центра.

В состав  муниципального района входит 10 муниципальных образований:

- Алтатский сельсовет (с. Алтат), численность населения 147 человек.

- Бушуйский сельсовет (с. Бушуй, д. Алгайск, д. Доново, д. Петропавловка, д. Шумбаш), численность населения 236 человек.

- Икшурминский сельсовет (с. Икшурма, д. Коврига, д. Новотроицкая, д. Новый Тимершик), численность населения 139 человек.

- Кетский сельсовет (п. Кетский, п. Большая Кеть, п. Омский), численность населения 1500 человек.

- Кириковский сельсовет (с. Кириково, д. Волоковое, д. Игнатово, д. Раменское, д. Усковское, д. Холмовая, д. Шагирислам,), численность населения 797 человек.

- Комаровский сельсовет (с. Комаровка, д. Новомихайловка, д. Новый Ислам, д. Туруханка), численность населения 335 человек.

- Пировский сельсовет (с. Пировское), численность населения 3191 тыс. человек.

- Солоухинский сельсовет (с. Солоуха, д. Долгово, п. Кемский, д. Михайловка, д. Новониколаевское, д. Филипповка), численоость населения 514 человек.

- Троицкий сельсовет (с. Троица, с. Бельское, д. Куренная Ошма, п. Пировский), численность населения 902 человека.

- Чайдинский сельсовет (п. Чайда), численность населения 314 человек.

Всего в районе 36 населенных пунктов. Численность населения района на 01.01.2010 г. составила – 8056 человек, плотность населения – 1,4 чел./ кв.км.  Этнический состав населения: русские, татары, немцы, украинцы, чуваши, мордва и другие. Всего 46 различных национальностей (рисунок 2).

Рисунок 2.

В настоящее время на территории Пировского района оказанием жилищно-коммунальных услуг занимаются ООО «Стратегия Норд», ООО «Новый Дом».

Муниципальный жилой фонд  Пировского района составляет 37,6 тыс.кв.м. Это 19,8 % от общей площади жилого фонда района (188,55 тыс. кв.м.).

Теплоснабжение Пировского района осуществляют  23 котельных, из них котельных работающих на угле – 11 шт., на древесном топливе – 4 шт. и 8 локальных котельных на электроэнергии (электроустановок)  Всего в котельных установлено 69 котлов.

В районе эксплуатируется более 10 км тепловых сетей, более 60 % из них нуждаются в замене.

На балансе муниципальных учреждений находится 32 водонапорных башни. Протяженность водопроводных сетей составляет по району 61,3 км. Системы водоснабжения расположенные на территориях сельских администраций и переданные в муниципальную собственность находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации, без производства текущего и капитального ремонтов (19,7% сетей нуждаются в замене (11,7 км).

В результате вышеизложенных причин происходят перебои в снабжении населения, учреждений тепловой энергией и холодной водой.  Плохая теплоизоляция тепловых сетей приводит к неоправданно большим потерям тепловой энергии. Утечки в водопроводных, тепловых сетях и водо-накопительных емкостях приводят к перерасходу электроэнергии, твердого топлива и воды.

В июне 2006 года Центром гигиены и эпидемиологии в г. Лесосибирске были проведены лабораторные исследования питьевой воды подземных водоисточников с. Пировское.  По исследованным санитарно-химическим показателям питьевая вода не отвечает требованиям Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 по показателям: цветность, мутность, железо, марганец, кальций.

Основной объём выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе: угле.

Биотопливо (отходы лесопиления) используется лишь для производства                0,6 процента тепловой энергии на собственные нужды лесоперерабатывающих предприятий.

Основным источником обеспечения объектов населенных пунктов электрической энергией является ОАО МРСК Сибири.

В районе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов:

0

500

1000

1500

2005

2006

2007

2008

2009

Рост тарифов на тепловую энергию

для муниципальных учреждений руб/гкал

Рост тарифов

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат районного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией района политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На январь 2009 года перечень муниципальных зданий включал                    22 объекта с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно                  16,328 тыс.м2. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 5696800 кВт-ч (5531,51МВт-ч электрической энергии) и 625601 тепловой энергии.

|  | Сектор | Кол-во объектов | Отапливаемая площадь | Годовое потребление эл.энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М2 | кВтч/год |
| 1 | Образование | 10 | 8357 | 3041706 |
| 2 | Здравоохранение | 5 | 5296 | 636968 |
| 3 | Культура, спорт | 4 | 1209 | 420786 |
| 4 | Административные | 6 | 659,6 | 1432050 |
|  | Всего | 25 | 16328 | 5696800 |

|  | Сектор | Кол-во объектов | Отапливаемая площадь | Годовое потребление тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М2 | Гкал/год |
| 1 | Образование | 10 | 8357 | 4688 |
| 2 | Здравоохранение | 5 | 5296 | 4420 |
| 3 | Культура, спорт | 4 | 1209 | 106 |
| 4 | Административные | 6 | 659,6 | 1986 |
|  | Всего | 25 | 16328 | 11200 |

Потребление энергии

образование

54,9 %

административные

25,9  %

Культура ,спорт

7,6%

здравоохранение

11,5 %

по секторам

Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита районного бюджета, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Годовое потребление тепловой энергии на коммунальные нужды муниципальных зданий приведено в ниже следующей диаграмме.

0

3000

5000

6256,01

2005

2006

2007

2008

2009

Годовое потребление тепловой энергии

муниципальными учреждениями Гкал/год

На территории МО Пировский район энергетические обследования (энергоаудит) муниципальных учреждений не проводились. Основными недостатками деятельности учреждений, выявленными при проведении визуального осмотра, являются:

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

отсутствие учета отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных.

В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений в составили 21,6 млн.руб. в год. При этом, примерно 8 процентов этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:

Проведения капитального ремонта зданий и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

В МО Пировский район существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом, предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 3 процента. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учёта влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал зданий, в большинстве  случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудования из строя.

Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных приборов учета тепло-водо и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объёма зданий. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи установленных приборов учета энергоресурсов на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

- II. Цели и задачи Программы

Главная цель Программы - снижение расходов районного бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 3 процента;

совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными  учреждениями;

внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;

повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

- III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2013 год и осуществляется в два этапа.

Первый этап (2010год) включает в себя:

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

создание базы данных по всем муниципальным зданиям;

проведение энергоаудита 25 наиболее энергозатратных зданий муниципальных учреждений согласно Перечню (приложение № 1);

обучение сотрудников муниципальных учреждений по системе энергомониторинга зданий;

проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учётом результатов энергоаудита;

разработку Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

На первом этапе предполагается до 2011 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 15,0 кВт час/м2 или на 3 процента к уровню 2008 года.

На втором этапе (2011-2013годы) Программа предполагает:

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

увеличение объемов капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем;

проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов;

переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2013 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться с 400 до 280 кВт час/м2 или на 30 процентов к уровню 2008 года.

- IV. Система программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

4.1. Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий (10 зданий в 2010 году, 15 зданий в 2012 году) с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по всем муниципальным зданиям района.

В рамках сотрудничества и заключенных соглашений администрацией района создается информационная система, включающая сведения о всех муниципальных зданиях района. Информационная база охватывает здания, являющиеся собственностью муниципального образования. Она содержит информацию о потреблении по основным целевым группам (образование, здравоохранение, культура, спорт, административный сектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета района. Информация подразделяется на две группы данных:

начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и  энергоснабжение;

переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления  энергии в зависимости от  периода времени, используемых технологий.

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной руководителями департаментов и управлений мэрии города. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и о всех объектах.

Стандартные отчеты охватывают:

описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения здания);

список объектов (разделяются на сектора, целевые группы);

объекты и пользователи (объединяются по целевым группам);

суммарные расходы (потребление энергии в МВтч и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);

диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии и энергозатрат в выбранном году);

потребление энергии объектами в МВтч по годам (краткий обзор потребления энергии по отобранным объектам в МВтч в течение всех введенных  в базу лет);

удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВтч, удельное потребление в кВтч/м2 и стоимость  платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);

тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления и источников теплоснабжения в зданиях, разделённый по целевым группам).

Специализированные отчеты охватывают следующую информацию об объектах:

дата постройки;

удельные расходы на отопление;

по режиму эксплуатации здания (список объектов с указанным циклом эксплуатации – весь год или сезонный (лето или зима);

по виду технической системы (список объектов, выбранных по типу технических систем (отопление, вентиляция и т.д.);

работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности (список объектов с продолжающимся или законченным выполнением мероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающих мероприятий).

Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.

Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке.

Отбор организаций для осуществления энергоаудита производится на конкурсной основе.

4.2. Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в муниципальных зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов,  ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.

4.3. Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации здания. Опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет до 3 процентов от уровня их потребления.

4.4. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий.

Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что так же влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны владельца зданий.

Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений.

В рамках Программы планируется разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий, обучение обслуживающего персонала учреждений бюджетной сферы и проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.

4.5.	Разработка следующих нормативных документов по энергоэффективности и энергосбережению:

положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий;

положение об установлении долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов;

положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения;

положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании.

4.6. Проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.

4.7. Разработка Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

4.8. Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений.

Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

по результатам  проведенного энергоаудита муниципальных зданий, включенных в Программу, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы;

при получении экономии средств районного бюджета при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении № 2.

- V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета, и софинансирования из бюджета муниципального образования.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства краевого и федерального бюджетов в рамках финансирования краевых и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем софинансирования Программы из районного бюджета составляет      100,0    тыс. руб., в т.ч.:

2010 год   19,1  тыс. руб.,

2011 год   12,6  тыс. руб.,

2012 год   68,3   тыс. руб.,

Объемы софинансирования Программы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий приведено в приложении № 4.

VI. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляют заказчики: администрация Пировского района, финансовое управление администрации района, отдел муниципального хозяйства.  Заказчики контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляют управление ее исполнителями, готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещение.

- VII. Оценка эффективности реализации Программы

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов и средств районного бюджета по каждому муниципальному зданию, вошедшему в МПЭЭ, не менее 3 процентов;

обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;

сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия:

2011 год 14,55  кВтч/кв.м,

2012 год 14,11  кВтч/кв.м,

2013 год 28,69  кВтч/кв.м,

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

За период реализации Программы будет сэкономлено 4,045 млн. рублей.

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении № 3.

с.Пировское 2010

## Приложение № 1

к долгосрочной целевой

программе "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пировский район" на 2010-2016 годы"

## ПЕРЕЧЕНЬ

## муниципальных зданий с наибольшим удельным энергопотреблением

## (на 1 кв.м) в 2009 году

| № п/п | Наименование объекта | Отапли-ваемая площадь, м2 | Потребление электро-энергии, тыс.Квтч/год | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нежилое здание школа п.Кетский | 1287,9 | 215 | 924 |
| 2. | Нежилое здание школа с.Пировское | 2432 | 149 | 806,4 |
| 3. | Нежилое здание клуб с.Бушуй | 1203 | 5,6 | 17,3 |
| 4. | Нежилое здание гостиница с.Пировское | 504 | 44,6 | 14,9 |
| 5. | Нежилое здание детский сад с.Пировское | 969,8 | 48,5 | 17,3 |
| 6. | Нежилое здание клуб с.Чайда | 84,2 | 4,1 | 11,7 |
| 7. | Нежилое здание клуб с.Пировское | 1800 | 33,4 | 0 |
| 8. | Нежилое здание школа с.Троица | 2296 | 324,0 | 0 |
| 9. | Нежилое здание школа с.Комаровка | 140 | 280,0 | 0 |
| 10 | Нежилое здание детский сад с.Троица | 587 | 182,1 | 0 |
| 11 | Нежилое здание администрация с.Пировское | 440 | 99,6 | 207,3 |
| 12 | Нежилое здание гараж с.Пировское | 192 | 0,92 | 13,9 |
| 13 | Инфекционное отделение МУЗ Пировская ЦРБ | 229,14 | 112,0 | 17,3 |
| 14 | 3-х этажный корпус МУЗ Пировская ЦРБ | 2150,4 | 390,1 | 748,4 |
| 15 | Прачечная, гараж пищеблок МУЗ Пировская ЦРБ | 689,8 | 107,1 | 19,6 |
| 16 | Поликлиника МУЗ Пировская ЦРБ | 1521 | 306,9 | 524,2 |
| 17 | Стерилизационная МУЗ Пировская ЦРБ | 73,9 | 36,2 | 11,52 |
| 18 | Нежилое помещение библиотека с.Пировское | 311 | 16,7 | 13,4 |
| 19 | Нежилое помещение Дом Быта с.Пировское | 608 | 92,1 | 13,8 |
| 20 | Нежилое здание школа с.Бушуй | 891,8 | 930 | 69,1 |
| 21 | Нежилое здание администрации с.Икшурма | 123,2 | 9,8 | 34,56 |
| 22 | Нежилое здание школа с.Икшурма | 910 | 93,0 | 728 |
| 23 | Нежилое здание гараж с.Икшурма | 92 | 3,8 | 7,3 |
| 24 | Нежилое здание начальная школа с.Пировское | 366 | 106,8 | 40,3 |
| 25 | Нежилое здание гараж школы с.Пировское | 243 | 4,6 | 19,5 |

Руководитель администрации

Пировского района                                ____________________                Г.И. Костыгина

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в  муниципаль