|  | - Приложение № 4.1. - к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| --- | --- |

- Подпрограмма

«Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Пировского района на период с 2014-2016 годы», реализуемая в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Пировского района на период с 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации Пировского района от 15.07.13 №309-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработки муниципальных программ Пировского района их формирование и реализация» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел по обеспечению жизнедеятельности администрации Пировского муниципального района |
| Цель подпрогроаммы | - оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем водоснабжения, теплоснабжения |
| задачи Подпрограммы | - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2014- 2016 г. |
| Основные мероприятия Подпрограммы | модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся объектам, модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения Пировского района; |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Подпрограммы составляет тыс. руб. 270,00тыс.руб. в том числе: 2014г. – 90,0 тыс.руб.; 2015г. – 90,0 тыс.руб.; 2016г. – 90,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия коммунального комплекса; -снижение бюджетных затрат на коммунальные услуги - снижение потерь тепла в теплотрассах до 8%; - снижение уровня потерь воды до 20%; |
| Контроль за исполнением Программы | Подпрограмма реализуется на территории муниципального образования Пировский район. Координатором Подпрограммы является Администрация Пировского района. Реализация мероприятий предусмотренных Подпрограммой осуществляется Администрацией района, предприятием коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Подпрограммы Администрацией района будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляют Пировский районный совет депутатов, Администрация Пировского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Правовое обоснование Подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пировского района на период с 2014 до 2016г.

Правовым обоснованием по разработке  Подпрограммы капитальный ремонт и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры района (далее именуется Подпрограмма) являются:

- Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001г. №675 «О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Основные принципы формирования Подпрограммы капитального ремонта и модернизации  системы коммунальной инфраструктуры Пировского района.

Формирование и реализация Подпрограммы капитального ремонта и модернизации  системы коммунальной инфраструктуры Пировского района.- определения качественных и количественных задач подпрограммы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Подпрограммы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Подпрограммы капитального ремонта и модернизации  системы коммунальной инфраструктуры Пировского района.-  как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Подпрограммы друг на друга;

- формирование Подпрограммы капитального ремонта и модернизации  системы коммунальной инфраструктуры Пировского района в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, муниципальными и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

Целью разработки формирование Подпрограммы капитального ремонта и модернизации  системы коммунальной инфраструктуры Пировского района а является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в районе.

Основными задачами Подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пировского района являются:

3.	Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.	Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

5.	Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации Подпрограмм.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Подпрограмма комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой подпрограммы определяет наличие основных положительных эффектов:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Управление подпрограммой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации подпрограммы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий подпрограммы;

- координации работ исполнителей подпрограммных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией подпрограммы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования подпрограммы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения подпрограммных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости подпрограммных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации подпрограммы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам подпрограммы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных подпрограммой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой подпрограммой.

В настоящее время на территории Пировского района оказанием жилищно-коммунальных услуг занимаются ООО «Стратегия Норд».

Муниципальный жилой фонд  Пировского района составляет 37,6 тыс.кв.м. Это 19,8 % от общей площади жилого фонда района (188,55 тыс. кв.м.).

Теплоснабжение Пировского района осуществляет  21 котельная, из них котельных работающих на угле – 9шт., на древесном топливе – 1 шт. и 11 локальных котельных на электроэнергии (электроустановок)  Всего в котельных установлено 24 котла.

В районе эксплуатируется более 10 км тепловых сетей, более 60 % из них нуждаются в замене.

На балансе муниципальных учреждений находится 32 водонапорных башни. Протяженность водопроводных сетей составляет по району 61,3 км. Системы водоснабжения расположенные на территориях сельских администраций и переданные в муниципальную собственность находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации, без производства текущего и капитального ремонтов (19,7% сетей нуждаются в замене (11,7 км).

В результате вышеизложенных причин происходят перебои в снабжении населения, учреждений тепловой энергией и холодной водой.  Плохая теплоизоляция тепловых сетей приводит к неоправданно большим потерям тепловой энергии. Утечки в водопроводных, тепловых сетях и водо-накопительных емкостях приводят к перерасходу электроэнергии, твердого топлива и воды.

администраций и переданные в муниципальную собственность находятся в

Основной объём выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе: угле.

Основным источником обеспечения объектов населенных пунктов электрической энергией является ОАО МРСК Сибири.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению муниципального образования Пировский район и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- теплоснабжение;

Водоснабжение.

Снабжение хозяйственно-питьевой водой жителей Пировского района осуществляет частное предприятие ООО «Стратегия Норд». Другим направлением деятельности предприятия, составляющим основу санитарного и экологического благополучия  — является вывоз твердых и жидких бытовых отходов.

Таблица 1.18. Данные производственных показателей по водоснабжению

| №№ | Наименование | Ед. изм | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подъем воды | тыс. м3 | 298,57 | 298,57 | 298,6 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | « | - | - | - |
| 3 | Подано в сеть | « | 298,57 | 298,57 | 298,6 |
| 4 | Потери воды | « | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 5 | Процент утечки | « |  |  |  |
| 6 | Реализовано, всего | « |  |  |  |
| 7 | - населению | « | 218,5 | 218,5 | 224,5 |
| 8 | - промышленность | « | 79,87 | 79,87 | 72,9 |
| Данные производственно-хозяйственной деятельности ООО Стратегия Норд |  |  |  |  |  |

Водой из самотечных водопроводов снабжается около трети населения района.

Действующие источники подземных вод составляют 100 % от общего забора всего количества куб м. воды.

Единая сеть коммунального водоснабжения включает 61,3 км водопроводных труб. Для бесперебойного водоснабжения населения района обслуживают 2 эксплуатационных участка.

Для поддержания постоянного нормативного качества питьевой воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием выполняются следующие мероприятия:

1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети.

2. Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий. Ежегодная промывка сетей и сооружений по сельским поселениям. Работы по плановой промывке начинаются с середины июня и заканчиваются в середине августа.

3. Анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов.

- Для увеличения срока полезного использования сетей производится замена стальных поврежденных трубопроводов полиэтиленовыми.

Теплоснабжение

Таблица : Данные производственных показателей по теплоснабжению за

| Наименование | 2014г. | 2015г. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отпуск теплоэнергии всем потребителям, всего: тыс. Гкал | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| в том числе население | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Данные предприятия ООО «Стратегия Норд» |  |  |  |

В настоящее время на территории Пировского района существуют четыре независимые системы теплоснабжения. Система теплоснабжения в с.Пировское, охватывающая практически все бюджетные, ведомственные организации и   часть жилищного фонда сформирована на базе 4 источников тепла с.Пировское – котельная №1 тепловой мощностью 1,1 Гкал/час; котельная №2 тепловой мощностью 1,35 Гкал/час;  котельная №3 тепловой мощностью 1,35 Гкал/час; ведомственная котельная Пировской ЦРБ тепловой мощностью 1,35 Гкал/час; Система теплоснабжения Бушуйского сельсовета сформирована на базе котельной тепловой мощностью 0,48 Гкал/час;  Система теплоснабжения Кетского сельсовета сформирована на базе котельной тепловой мощностью 1,35 Гкал/час;  Система теплоснабжения Икшурминского сельсовета сформирована на базе котельной тепловой мощностью 1,35 Гкал/час; Общая суммарная мощность всех котельных района составляет 10,8 Гкал/час.

Развитие инженерной инфраструктуры

-Для обеспечения нового строительства инженерной инфраструктурой необходима разработка схем развития инженерной инфраструктуры и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение

Руководствуясь долгосрочной целевой программой «Капитальный ремонт и модернизация, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Пировского района», определены основные объектов первоочередного строительства и реконструкции сроком до 2016 года, позволяющие:

- Произвести модернизацию устаревших сооружений хозяйственно-питьевого водопровода, внедрить в технологическую схему мероприятия, обеспечивающие стабильное качество подаваемой населению питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями.

- Увеличить протяженность водоводов и водопроводных сетей на 12 км как для обеспечения планируемого ввода жилья, так и водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки.

Теплоснабжение

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения района планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на котло-агрегаты с высокими техническими и характеристиками;

- строительство нового теплоисточника  (модульной котельной) взамен устаревшего, с использованием элементов малой энергетики;

- ликвидация мелких нерентабельных котельных;

- организация учёта тепла у потребителей;

- внедрение энергосберегающих технологий;

Комплексное развитие системы теплоснабжения

-Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ.

- Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Системы водоснабжения.

В настоящее время в Пировском районе сложились 4 независимые системы теплоснабжения:

Система теплоснабжения в с.Пировское, охватывающая практически все бюджетные, ведомственные организации и   часть жилищного фонда сформирована на базе 4 источников тепла.  Система теплоснабжения Бушуйского сельсовета;  Система теплоснабжения Кетского сельсовета;  Система теплоснабжения Икшурминского сельсовета;

Кроме того, в районе имеется ряд ведомственных котельных работающих на твердом топливе, а также 11 единиц электрокотельных являющихся источником теплоснабжения. Далее, в разделе приведено описание муниципальных источников теплоснабжения.

|  | № п/п | Название (котельная,) Адрес места нахождения | Название эксплуатирующей организации | Вид собственности | Вырабатываемая мощность, Гкл/час | Вид топлива | жилые дома | медицинские учреждения | дошкольные учреждения | школы | Социальные | Промышленные | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| МО Пировский район | 1 | Котельная №1 с.Пировское | ООО «Стратегия Норд» | муниципальная | 0,7 | уголь | 133,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623,0 |
|  | 2 | Котельная №2 с.Пировское | ООО «Стратегия Норд» | муниципальная | 1,1 | уголь | 223,2 | 0 | 0 | 0т | 0 | 0 | 4770,0 |
|  | 3 | Котельная №3 с.Пировское | ООО «Стратегия Норд» | муниципальная | 0,7 | уголь | 649,1 | 213 | 1030 | 3867 | 0 | 0 | 1049 |
|  | 4 | Котельная МУЗ ЦРБ с.Пировское | МУЗ Пировская ЦРБ | ведомственная | 1,35 | уголь | 830 | 3930,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
|  | 5 | Котельная С.Икшурма | ООО «Стратегия Норд» | муниципальная | 1,1 | уголь | 48 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | Центральная котельная п.Кетский | ООО «Стратегия Норд» | муниципальная | 1,1 | уголь | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1420 |
|  | 7 | Котельная школы п.Кетский | ООО «Стратегия Норд» | муниципальная | 0,45 | уголь | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 | Котельная с.Бушуй | Бушуйский с/совет | муниципальная | 0,3 | уголь | 0 | 0 | 280 | 1000 | 0 | 400 | 0 |
|  | 9 | Котельная «Баня» | ООО «Стратегия Норд» | муниципальная | 0,25 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
|  | 10 | Котельная с.Чайда | Чайдинский с/с | муниципальная | 0,32 | дрова | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 400 |

Каждая из котельных работает автономно. Теплоносителем для систем отопления горячая вода. Регулирование отпуска тепла –центральное, на источнике теплоты.

Система теплоснабжения открытая.

Система отопления присоединена по зависимой схеме.

Прирост тепловых нагрузок объектов, получающих тепло от теплоисточников, полностью обеспечивается установленным оборудованием котельных благодаря наличию в них в настоящее время значительного резерва тепловой мощности.

Вместе с тем, в муниципальной теплоэнергетике, ощутимую долю в которой на сегодняшний день занимают малоэффективные котельные, сложилась не простая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной составляющей.

Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение модернизации котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих мероприятий.

Основные цели модернизации котельных.

Снижение затрат на выработку тепловой энергии.

- Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

- Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

Решаемые задачи:

- Закрытие неэффективных котельных.

- Строительство новых теплотрасс и реконструкция старых.

- Модернизация оборудования котельных.

Существующее положение:

Предлагаемые мероприятия направлены на решение экономических и социальных проблем. Реализация мероприятий позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, улучшить условия труда персонала.

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей. Тепловые потери

Поставщиком  тепловой энергии обеспечивающиим теплоснабжение  обьектов бюджетной сферы и жилого фонда Пировского на сегодняшний день является  ООО «Стратегия Норд»

В таблице приведены данные по общей протяженности тепловых сетей Пировского района.

| Тип тепловой сети | Принадлежность сетей км |  |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная собственность | Прочие* |
| 1 | 3 | 4 |
| Внутриквартальные тепловые сети, км | 10,85 | 0 |

.

В муниципальной собственности находится основная часть тепловых сетей Пировского района. Протяженность сетей отопления составляет 10,85 км (в двухтрубном исчислении).

Рис 2.1.Распределение трубопроводов тепловых сетей по диаметрам

- Тепловые сети по застроенной территории проложены в непроходных каналах, по промзоне и незастроенной территории – смешанного типа. Состояние действующих тепловых сетей удовлетворительное.

Разработка плана технических мероприятий по модернизации объектов существующей системы теплоснабжения

План мероприятий по модернизации системы теплоснабжения представлен в следующей таблице:

Таблица : План мероприятий по модернизации объектов системы теплоснабжения по годам.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Организационно-технические мероприятия |  |
| 1.1. | Установка регуляторов температуры ед. | - |
| 1.5. | Установка приборов учета | 2014-2016 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Мероприятия, связанные c повышением надежности работы котельных |  |
| 1.4. | Замена устаревшего котельного оборудования – 5 котлов | 2014-2016 |
| 1.5. | Установка приборов учета - | 2014-2016 |
| 2. | Мероприятия, связанные c повышением надежности работы тепловых сетей |  |
| 2.1. | Замена сетей со сроком эксплуатации свыше 15 лет 1,5 км (в 2-х тр.исчислении) с применением современных материалов | 2014-2016 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Формирование сводного плана Подпрограммных мероприятий капитальный ремонт и модернизация  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пировский район на 2016-2016гг

В данном разделе сформирован сводный план мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пировский район.

Затраты по сводным мероприятиям по развитию систем коммунальной инфраструктуры в разрезе - модернизация и новое строительство, проиндексированы с учетом индексов цен производителей, прогнозируемой с 2014года согласно данных Минэкономразвития России (по данным за июнь 2009г.). Прогноз индексов цен производителей (строительства) представлен в таблице 1.

Таблица 1. Прогноз индекса цен производителей.

| 2011/2012 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,014 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

Сводный план подпрограммных мероприятий капитальный ремонт и модернизация коммунальной инфраструктуры Пировский район с учетом прогнозных темпов индексов цен представлен в таблице 2

Таблица 2. Сводный план программных мероприятий (в ценах 2009г.).

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего: | ВСЕГО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Теплоснабжение всего, в т. ч. | 18 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.1. | Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Водоснабжение всего в т.ч. | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.1 | Мероприятия по модернизации систем водоснабжения | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Итого по программе | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

2. Мониторинг Подпрограммы капитального ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры Пировского  района

Мониторинг рекомендуется проводить по индикаторам, которые предложены в данной программе в качестве целевых. Индикаторы разработаны на основании требований, заявленных в техническом задании. Значения индикаторов рекомендуется определять за каждый год в течение срока реализации программы.

Индикаторы формировались таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а именно:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

- обеспечение инженерно-экологических требований.

В результате планируемой масштабной работы подпрограммы капитального ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры Пировского  района на 2014-2016гг года определены  целевые индикаторы по каждому виду оказания услуг населению и  предприятиям  района. Целевые индикаторы представлены в каждом разделе комплексной программы.

Комплексное управление программой будет осуществляться путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости подпрограммных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.