Прокуратурой Пировского района проведена проверка законодательства об электроэнергетике в деятельности филиала ПАО «Россети-Сибирь»- «Красноярсэнерго»

Прокуратурой района в апреле 2025 года организована проверка исполнения законодательства об электроэнергетике в деятельности филиала ПАО «Россети-Сибирь»-«Красноясркэнерго» при эксплуатации объектов электроэнергетики на территории с. Пировское.

Проверкой установлено, что состояние опор линий электропередачи на улицах Советская, Таёжная, Калинина, Кирова, Куйбышева с. Пировское не соответствует нормативным требованиям: имеется провис проводов, недопустимый наклон опор, над линиями произрастает древесно-кустарниковая растительность. Указанные нарушения, в случае их не устранения, могут стать угрозой для жизни и здоровья граждан, их имущества.

 В целях устранения выявленных нарушений в адрес заместителя генерального директора филиала ПАО «Россети-Сибирь»-«Красноярскэнерго» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

 Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.